## Sheet1
编号 | 名称 | 所属分类编号 | catalog区分设备或监控（2002代表设备，2001代表监控） | 单位 | 小数点精确位数
1 | 环境 | 0 | 2001
2 | 视频监控 | 0 | 2001
3 | 变配电 | 0 | 2001
4 | 给排水 | 0 | 2001
6 | 暖通空调 | 0 | 2001
7 | 智能照明 | 0 | 2001
8 | 出入口控制 | 0 | 2001
9 | 电梯运行 | 0 | 2001
10 | 停车管理 | 0 | 2001
11 | 入侵防范 | 0 | 2001
13 | 冷热源 | 0 | 2001
14 | 消防系统 | 0 | 2001
15 | 电子巡更 | 0 | 2001
24 | 能源 | 0 | 2001
25 | 机房动环 | 0 | 2001
1 | 环境 | 0 | 2002
2 | 视频监控 | 0 | 2002
3 | 变配电 | 0 | 2002
4 | 给排水 | 0 | 2002
6 | 暖通空调 | 0 | 2002
7 | 智能照明 | 0 | 2002
8 | 出入口控制 | 0 | 2002
9 | 电梯运行 | 0 | 2002
10 | 停车管理 | 0 | 2002
11 | 入侵防范 | 0 | 2002
13 | 冷热源 | 0 | 2002
14 | 消防系统 | 0 | 2002
15 | 电子巡更 | 0 | 2002
23 | 弱电管线 | 0 | 2002
24 | 能源 | 0 | 2002
25 | 机房动环 | 0 | 2002
114 | 二氧化碳传感器 | 1 | 2002
116 | 湿度传感器 | 1 | 2002
118 | 漏水监测器 | 1 | 2002
119 | PM2.5监测器 | 1 | 2002
120 | 温湿度传感器 | 1 | 2002
121 | 空气质量传感器 | 1 | 2002
185 | 一氧化碳传感器 | 1 | 2002
95 | 温度测点 | 1 | 2001 | °C
165 | 二氧化碳浓度 | 1 | 2001 | ppm
168 | 湿度监测 | 1 | 2001 | RH%
170 | 漏水检测 | 1 | 2001 | 正常¦报警
171 | PM2.5监测 | 1 | 2001 | ug/m3
173 | 空气质量检测 | 1 | 2001 | ppm
187 | 一氧化碳浓度 | 1 | 2001 | ppm
2001 | 摄像头 | 2 | 2002
1000 | 电流 | 3 | 2001 | A
1001 | 电压 | 3 | 2001 | V
1002 | 耗电 | 24 | 2001 | KWH
1003 | 有功功率 | 3 | 2001 | KW
1007 | 无功功率 | 3 | 2001 | KW
1004 | 功率因数 | 3 | 2001
1050 | 强电柜 | 3 | 2002
1006 | 高压桥架 | 3 | 2002
1007 | 母线桥架 | 3 | 2002
1008 | 耐火桥架 | 3 | 2002
1009 | 照明桥架 | 3 | 2002
1010 | 电话交换桥架 | 23 | 2002
1011 | 吊架 | 23 | 2002
1012 | 会议专网桥架 | 23 | 2002
1013 | 耐火禁水线槽 | 23 | 2002
1014 | 涉密网桥架 | 23 | 2002
1015 | 有线电视桥架 | 23 | 2002
1016 | 园区网桥架 | 23 | 2002
1017 | 铁塔 | 23 | 2002
1018 | 通信桥架 | 23 | 2002
1019 | 政务内网桥架 | 23 | 2002
1020 | 智能专网桥架 | 23 | 2002
1021 | 专电桥架 | 23 | 2002
1023 | 安防桥架 | 23 | 2002
1024 | 火灾应急桥架 | 23 | 2002
1025 | 消防桥架 | 23 | 2002
1026 | 停车场桥架 | 23 | 2002
1022 | 电表配电柜 | 24 | 2002
183 | 污水泵 | 4 | 2002
184 | 集水坑 | 4 | 2002
186 | 水泵 | 4 | 2002
188 | 水箱 | 4 | 2002
182 | 故障报警 | 4 | 2001 | 报警¦正常
183 | 运行状态 | 4 | 2001 | 停止¦启动
186 | 液位报警 | 4 | 2001 | 报警¦正常
188 | 压力检测 | 4 | 2001 | pa
189 | 手/自动状态 | 4 | 2001 | 手动¦自动
190 | 水流开关 | 4 | 2001 | 断开¦闭合
191 | 水温检测 | 4 | 2001 | °C
192 | 启停控制 | 4 | 2001 | 停止¦启动
193 | 水阀反馈 | 4 | 2001 | %
194 | 水阀调节 | 4 | 2001 | %
200 | 水温检测 | 4 | 2002
201 | 压力检测 | 4 | 2002
4114 | 给水管 | 4 | 2002
4115 | 回水管 | 4 | 2002
4116 | 排水管 | 4 | 2002
4117 | 通气管 | 4 | 2002
4000 | 耗水 | 24 | 2001 | 吨
4000 | 水表 | 24 | 2002
88 | 盘管启停 | 6 | 2001 | [1.0¦开启,4.0¦停止]
89 | 按键锁定 | 6 | 2001 | [0.0¦打开,1.0¦锁定]
90 | 冷热模式 | 6 | 2001 | [0.0¦冷,1.0¦热]
91 | 风机转速 | 6 | 2001 | [0.0¦关,33.0¦低速,66.0¦中速,100.0¦高速]
92 | 风机盘管 | 6 | 2002
93 | 湿度浓度监测 | 6 | 2001 | RH%
94 | 二氧化碳监测 | 6 | 2001 | ppm
96 | 空调机组 | 6 | 2002
97 | 换热器 | 6 | 2002
98 | 温湿度计 | 6 | 2002
99 | 热水泵 | 6 | 2002
100 | 诱导风机 | 6 | 2002
189 | 排风机 | 6 | 2002
190 | 送风机 | 6 | 2002
101 | 过滤器 | 6 | 2002
102 | 报警传感器 | 6 | 2002
103 | 变频器 | 6 | 2002
104 | 风阀 | 6 | 2002
105 | 温感 | 6 | 2002
106 | 流量计 | 6 | 2002
107 | 水阀 | 6 | 2002
108 | 新风机组 | 6 | 2002
109 | 控阀开关 | 6 | 2002
110 | 电子净化装置 | 6 | 2002
111 | 加湿器 | 6 | 2002
112 | 加湿伐 | 6 | 2002
113 | 压差传感器 | 6 | 2002
115 | 旁通阀 | 6 | 2002
117 | 热回收机组 | 6 | 2002
122 | 热风幕 | 6 | 2002
187 | 油烟机 | 6 | 2002
150 | 运行状态 | 6 | 2001 | 停止¦运行
151 | 故障报警 | 6 | 2001 | 报警¦正常
152 | 手/自动状态 | 6 | 2001 | 手动¦自动
153 | 压差检测 | 6 | 2001 | 正常¦报警
154 | 过滤器阻塞报警 | 6 | 2001 | 正常¦报警
155 | 防冻报警 | 6 | 2001 | 正常¦报警
156 | 阀门控制 | 6 | 2001 | 断开¦闭合
157 | 启停控制 | 6 | 2001 | 停止¦启动
158 | 温度监测 | 6 | 2001 | °C
159 | 流量监测 | 6 | 2001 | m3/h
160 | 阀门调节 | 6 | 2001 | %
161 | 频率调节 | 6 | 2001 | %
162 | 运行时间 | 6 | 2001 | h
163 | 温度设定 | 6 | 2001 | °C
164 | 没压差报警 | 6 | 2001 | 正常¦报警
166 | 频率 | 6 | 2001 | Hz
167 | 过载报警 | 6 | 2001 | 正常¦报警
169 | 启动时间 | 6 | 2001 | s
172 | 停止时间 | 6 | 2001 | s
174 | 频率反馈 | 6 | 2001 | Hz
175 | 频率设定 | 6 | 2001 | Hz
176 | 阀门反馈 | 6 | 2001 | %
177 | 湿度设定 | 6 | 2001 | RH%
178 | 阀门状态 | 6 | 2001 | 关闭¦打开
179 | 热风幕加热状态 | 6 | 2001 | 正常¦加热
180 | 热风幕风机状态 | 6 | 2001 | 停止¦运行
181 | 热风幕加热控制 | 6 | 2001 | 关闭¦打开
184 | 加湿器状态 | 6 | 2001 | 正常¦加湿
131 | 新风开启面板 | 6 | 2002
185 | 新风开启面板信号 | 6 | 2001 | 关闭¦打开
6117 | 风管 | 6 | 2002
6118 | 水管 | 6 | 2002
6119 | 烟管 | 6 | 2002
6120 | 气管 | 6 | 2002
6121 | 媒管 | 6 | 2002
6122 | 盘管 | 6 | 2002
6123 | 排风/排烟管 | 6 | 2002
6124 | 散流器 | 6 | 2002
8002 | 门开闭状态 | 8 | 2001 | 关¦开
7001 | 照明模块 | 7 | 2002
7001 | 普通照明开关 | 7 | 2001 | 关闭¦开启
7002 | 应急照明开关 | 7 | 2001 | 关闭¦开启
1301 | 高温冷水回水热量表 | 13 | 2002
1302 | 低温冷热水回水能量表 | 13 | 2002
1303 | 热源水回水能量表 | 13 | 2002
1304 | 高温冷水供水温度 | 13 | 2001 | ℃
1305 | 高温冷水回水温度 | 13 | 2001 | ℃
1306 | 低温冷热水供水温度 | 13 | 2001 | ℃
1307 | 低温冷热水回水温度 | 13 | 2001 | ℃
1308 | 热源水供水温度 | 13 | 2001 | ℃
1309 | 热源水回水温度 | 13 | 2001 | ℃
1310 | 二级泵站 | 13 | 2002
9000 | 烟感 | 14 | 2002
9001 | 温感 | 14 | 2002
9002 | 手报 | 14 | 2002
9000 | 烟感 | 14 | 2001 | 正常¦报警
9001 | 温感 | 14 | 2001 | 正常¦报警
9002 | 手报 | 14 | 2001 | 正常¦报警
9005 | 入侵探测器 | 11 | 2002
9005 | 入侵报警 | 11 | 2001 | 正常¦报警
9010 | 消火栓 | 14 | 2002
9011 | 给水管 | 14 | 2002
9012 | 排水管 | 14 | 2002
9013 | 回水管 | 14 | 2002
9101 | 电梯 | 9 | 2002
9101 | 楼层信息 | 9 | 2001 | F
9102 | 电梯运行方向 | 9 | 2001 | [1¦下行,2¦上行,3¦停止]
9103 | 电梯状态 | 9 | 2001 | [1¦下行,2¦上行,3¦停止]
9104 | 电梯故障 | 9 | 2001 | [1¦FRD,2¦OLF,3¦EAQ,4¦LOCKED,5¦HEL,6¦PRC,7¦OSS,8¦OSI,9¦ATS,10¦BPI,11¦NORMAL]
33 | 温湿度传感器 | 25 | 2002
4118 | 漏水检测设备 | 25 | 2002
4150 | UPS监控器 | 25 | 2002
4151 | 空调 | 25 | 2002
4152 | 配电监控器 | 25 | 2002
4153 | 电压 | 25 | 2002
4154 | 模块设备 | 25 | 2002
4155 | 氢气检测仪 | 25 | 2002
5006 | 门禁 | 25 | 2002
3069 | 水浸传感器 | 25 | 2002
8001 | 门禁控制器 | 8 | 2002
62 | 湿度 | 25 | 2001 | %RH
63 | 温度 | 25 | 2001 | ℃
4202 | 状态 | 25 | 2001 | 关闭¦开启
4205 | 温度 | 25 | 2001 | C°
4206 | 湿度 | 25 | 2001 | %RH
4209 | 风机输出值 | 25 | 2001 | %
4210 | 风压 | 25 | 2001 | Pa
3001 | 电流 | 25 | 2001 | A
3002 | 电压 | 25 | 2001 | V
3003 | 有功功率 | 25 | 2001 | kW
3004 | 无功功率 | 25 | 2001 | kvar
3005 | 视在功率 | 25 | 2001 | kVA
3007 | 频率 | 25 | 2001 | HZ
3008 | 有功电能 | 25 | 2001 | kWh
3009 | 无功电能 | 25 | 2001 | kvarh
3012 | 不平衡率 | 25 | 2001 | %
3014 | 负载百分比 | 25 | 2001 | %
3056 | 氢气浓度 | 25 | 2001 | %
5007 | 门禁状态 | 25 | 2001 | 关闭¦打开
3058 | 电池温度 | 25 | 2001 | ℃
3059 | 制冷输出 | 25 | 2001 | %
3061 | 湿度设定点 | 25 | 2001 | %RH
3062 | 回风温度告警阈值 | 25 | 2001 | ℃
3063 | 回风湿度告警阈值 | 25 | 2001 | %RH
3064 | 压缩机累计运行时间 | 25 | 2001 | h
3065 | 群控平均湿度 | 25 | 2001 | %RH
3066 | 群控平均温度 | 25 | 2001 | ℃
3067 | 湿度设定点 | 25 | 2001 | ℃
3068 | 过滤网累计运行时间 | 25 | 2001 | h
3070 | 风冷机组 | 6 | 2002
3071 | 总管 | 6 | 2002
3072 | 压力检测 | 6 | 2001 | pa
3073 | 水流状态 | 6 | 2001 | 正常¦报警