## Sheet1
节点编号 | 名称 | 所属设备 | 分类编号 | I/O类型 | 服务工程编号 | 监测间隔 | 保存时间 | 结果转换表达式 | 报警条件 | 最小值 | 最大值 | 数据类型
A1-1-FT1_T1 | 高温冷水供水温度 | A1-1-NQ121 | 1304 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-1-FT1_T2 | 高温冷水回水温度 | A1-1-NQ121 | 1305 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-1-FT2_T1 | 低温冷热水供水温度 | A1-1-NQ122 | 1306 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-1-FT2_T2 | 低温冷热水回水温度 | A1-1-NQ122 | 1307 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-1-FT3_T1 | 热源水供水温度 | A1-1-NQ123 | 1308 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-1-FT3_T2 | 热源水回水温度 | A1-1-NQ123 | 1309 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT1_T1 | 高温冷水供水温度 | A1-2-NQ119 | 1304 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT1_T2 | 高温冷水回水温度 | A1-2-NQ119 | 1305 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT2_T1 | 低温冷热水供水温度 | A1-2-NQ120 | 1306 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT2_T2 | 低温冷热水回水温度 | A1-2-NQ120 | 1307 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT3_T1 | 热源水供水温度 | A1-2-NQ121 | 1308 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat
A1-2-FT3_T2 | 热源水回水温度 | A1-2-NQ121 | 1309 | AI |  | 10m | 60m |  |  |  |  | SimulateFloat